**ИНФОРМАЦИЯ**

**о состоянии противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности**

Структурного подразделения детский сад комбинированного вида «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1 города  Кинеля

По состоянию на 01.01.2014

1. Состояние прилегающей территории:

*наличие ограждения:* имеется

*наличие освещения:* частичное

*наличие средств (знаков) запрещающих въезд на территорию учреждения:*

 запирающиеся ворота;

 определение режима въезда и стоянки служебного автотранспорта – регламентировано

2. Состояние охраны здания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во зданий | Кол-во охраняемых зданий | Каким образом организована охрана | Источник финансиро-вания | Наличие кнопки тревожной сигнализации |
| 2 | 2 | В дневное время – ответственное лицо из числа работниковВ ночное время - сторож | Областной бюджет | Имеются |

 Количество входных дверей (1 корпус) - 5 шт., из них: деревянных – 5.

 Количество входных дверей (2 корпус) - 4 шт., из них: металлических – 2, деревянных – 2.

 Наличие графика обхода территории и журнала регистрации – имеется

3. Состояние системы оповещения и связи

 наличие звукового оповещающего сигнала;

 количество номеров телефонной связи – 3 шт;

 наличие автоматического определителя номера (АОН)

4. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций (по количеству зданий) - 1 (1 корпус)

5. Наличие первичных средств пожаротушения

*огнетушителей:*

 требуется (по нормативам площади) – 15 шт.

 из них имеется – 15 шт.

 % оснащения – 100%

*пожарных щитов:*

 требуется (по нормативам) – 2 шт.

 из них имеется – 1 шт.

 % оснащения – 50%

*внутренних пожарных кранов:*

 требуется (по нормативам площади) – 6 шт.

 из них имеется – 6 шт. (требуется доукомплектация 2 шт.)

 % оснащения – 70%

6. Наличие и состояние металлических решеток на окнах

 количество распашных металлических решеток – нет

 количество не распашных металлических решеток – нет

7. Наличие АПС – да