2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое)

______________________образование______________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг _дошкольное образование                   ___________________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)     на объекте____________________________________________________

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)      дети________________________________

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _______________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) __________________________

- Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_проезд на автобусе (маршрут №1 и №9) до остановки «Музыкальная школа»______________,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет______________.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____640_____ м.

3.2.2 время движения (пешком) ___8___ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нерегулируемые)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  (описать  спуск с тротуара, дорожные неровности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_нет__)

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | С нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

  - Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,О,С,У) ДЧ-И (К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,О,С,У) ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,С,У) ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,О,С,У) ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,О,С,У); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О,У) ДЧ-И (Г,К,С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Необходимы работы по созданию условий для инвалидов-колясочников, людей с дефектами слуха и зрения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Необходимо оборудовать пандус. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ __2017 год                                            _________________________

в рамках исполнения _программы развития ДОУ               ________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______________ДП-И (Г,О,С,У)___________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

______________________________________________________________________________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

________________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________________нет__________________________________________________________

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 31.08.2016г___

_________________________http://kinel-school1.minobr63.ru________________________________

(наименование сайта, портала)

- Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от 26.08.2016г

- Акта обследования объекта от 26.08.2016г.

- Решения комиссии Доступно-частично- всем от 26.08.2016г.

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое)

______________________образование______________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг _дошкольное образование                   ___________________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)     на объекте____________________________________________________

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)      дети________________________________

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _______________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ___________________

- Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_проезд на автобусе (маршрут №1) до остановки «Детский сад», (маршрут №9) до остановки завод «КААЗ»                                                                                                                                           ,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет______________.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____30_____ м.

3.2.2 время движения (пешком) ___1___ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет (нерегулируемые)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  (описать  дорожные неровности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_нет__)

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | С нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

  - Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,О,С,У) ДЧ-И (К) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,О,С,У) ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,С,У) ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,О,С,У) ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,О,С,У); ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О,К,У) ДЧ-И (Г,С) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Необходимы работы по созданию условий для инвалидов-колясочников, людей с дефектами слуха и зрения.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Необходимо оборудовать пандус. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ __2017 год                                            _________________________

в рамках исполнения _программы развития ДОУ               ________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______________ДП-В                 ___________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

______________________________________________________________________________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

________________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

____________________нет__________________________________________________________

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 31.08.2016г___

_________________________http://kinel-school1.minobr63.ru________________________________

(наименование сайта, портала)

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от 26.08.2016г

- Акта обследования объекта от 26.08.2016г.

- Решения комиссии Доступно-частично- всем от 26.08.2016г.